ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA:	Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed

č.2 – Odstranění podkladu z betonu prostého

POPIS:

Během zemních prací pro pokládku silničních obrub chodníku u čp. 355 bylo objeven rozsáhlý podklad z betonu prostého. Vzhledem k potřebě založení silničních obrub do betonového lože bude nutno odbourání části tohoto podkladu v trase silničních obrub.

Toto odstranění si vyžádá vícepráce v hodnotě 9 675,00 Kč bez DPH.

PŘÍLOHA:

-	Rozpočet s výkazem výměr

v Rychnově nad Kněžnou, dne 17. 8. 2015

vypracoval:………………………..				schválil:…………………………..