ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA:	Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed

č.3 – Uložení kabelů do plastových žlabů TK100

POPIS:

Během provádění zemních prací v místech vjezdů na jednotlivé pozemky byly provedeny kopané sondy pro zjištění uložení stávajícího vedení do chrániček dle požadavku projektové dokumentace. Vzhledem k absenci chrániček bylo domluveno dodatečné obnažení sítí a uložení do plastových kabelových žlabů TK100 dle projektové dokumentace.

Toto dodatečné uložení si vyžádá vícepráce v hodnotě 392,05 Kč bez DPH za běžný metr.

PŘÍLOHA:

-	Rozpočet s výkazem výměr

v Rychnově nad Kněžnou, dne 24. 8. 2015

vypracoval:………………………..				schválil:…………………………..